建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中国电子科技集团公司第四十九研究所研发能力提升项目
建设单位（盖章）：中国电子科技集团公司第四十九研究所
编制日期：   2023年10月   
中华人民共和国生态环境部制

目录

1一、建设项目基本情况


7二、建设项目工程分析


17三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


23四、主要环境影响和保护措施


30五、环境保护措施监督检查清单


31六、结论


32附表


32建设项目污染物排放量汇总表


33附件


附图
42


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中国电子科技集团公司第四十九研究所研发能力提升项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	王晓刚
	联系方式
	13796638258

	建设地点
	黑龙江省桦川县苏家店镇苏家店村哈尔滨市松北区龙盛路969号，哈尔滨传感技术产业基地（四十九所松北所区）院内

	地理坐标
	（ 126 度  31  分  37.909 秒，  45  度  50  分3.669 秒）

	国民经济

行业类别
	M7320

工程和技术研究和实验发展
	建设项目

行业类别
	四十五 研究和实验发展 98专业实验室、研发（实验）基地 其他

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2624
	环保投资（万元）
	14

	环保投资占比（%）
	0.53
	施工工期
	2023年11月-12月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1、产业政策

根据国家发展和改革委员会2019年发布的《产业结构调整指导目录》（2021年本），本项目建设内容、生产工艺、生产设备均不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类及淘汰类的内容，属于鼓励类项目，本项目的建设符合产业政策的要求，符合国家产业政策规定。

1.2、选址合理性分析
本项目位于哈尔滨市松北区龙盛路969号，哈尔滨传感技术产业基地（四十九所松北所区）院内，厂区北侧为龙兴路；东侧为空地；南侧隔龙盛路为永安城小区；西侧隔江安街为墅公馆。项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。区域主导风向为西南风，下风向无大气环境敏感点。项目西侧噪声敏感点为墅公馆，距项目厂界约50m；项目南侧噪声敏感点为永安城，距项目厂界约40m。本项目产生的焊接废气通过活性炭吸附装置处理后排放。采取措施后项目产生的大气污染物和噪声对周边空气和声环境质量影响较小。
本项目在厂区现有厂房内增加研发设备，不新增用地，本项目用地性质为科教用地，符合土地政策要求。因此本项目选址合理。
1.3“三线一单”符合性
本项目位于黑龙江省哈尔滨市松北区龙盛路969号，生态环境准入清单应满足松北区要求。根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）及哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见哈政规[2021]7号，结合本项目生产工艺、排污状况和区域环境质量现状进行调查的基础上，本工程与“三线一单”符合性分析情况如下：
生态保护红线

本项目位于黑龙江省哈尔滨市松北区龙盛路969号，根据哈尔滨市环境管控单位图及哈尔滨市生态环境准入清单（2022年跟新版），项目所在管控点单元为松北区城镇空间（编号：ZH23010920002）内，不占用生态保护红线。
环境质量底线

①大气

本项目为传感器研发能力提升项目，主要对传感器进行研发测试，不属于重点污染工业企业；本项目所在区域的环境空气功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区。
项目运行期试验中在对传感器进行研发测试过程中会产生测试焊接废气（颗粒物），经过活性炭吸附装置装置净化满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级要求后，经25m高排气筒排放，采取了有效的污染治理措施，对周围环境影响较小，不会突破大气环境质量上线。因此本项目符合哈尔滨市大气环境质量底线及分区管控的要求。
②水环境

本项目为传感器研发能力提升项目，主要对传感器进行研发测试，不涉及生产用水及排水，不新增员工，不新增生活用水，本项目所处地区水体水域功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体。项目无新增用水和排水，不突破水环境质量上线。因此本项目符合哈尔滨市水环境质量底线及分区管控的要求。

③土壤

项目位于哈尔滨市土地资源一般管控区，不属于附表中建设用地污染风险重点管控区，项目不属于污染地块，未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，符合哈尔滨市土壤环境质量底线及分区管控的要求。

资源利用上线

本项目不使用煤炭，本工程无新增用水，不会对区域环境质量产生影响。项目位于土地资源一般管控区，不占用黑土地和永久基本农田，项目符合哈尔滨市资源利用上线及分区管控的要求。

4）生态环境准入清单

表1-1 生态环境准入清单管控要求符合性分析
管控单元编码

管控单元名称

管控单元类别

管控要求

符合性分析
ZH23010920002
松北区城镇空间
重点管控单元

空间布局约束
1.执行本清单全省准入要求中“5.2城镇生活空间重点管控单元”准入要求。

2.水环境农业污染重点管控区同时执行本清单全省准入要求中“5.5水环境农业污染重点管控区”准入要求。

3.建设用地污染风险管控区同时执行本清单全省准入要求中“6.5建设用地污染风险管控区”准入要求。
本项目位于黑龙江省哈尔滨市松北区龙盛路969号，用地性质为科教用地，所处地块不属于土壤污染风险地块，且本项目属于鼓励类项目，因此符合松北区城镇空间重点管控单元的空间布局约束要求。
污染物排放管控
1.区域内新建、改扩建项目废气污染物二氧化硫、氮氧化物和细颗粒物排 放总量应 1.5 倍减量置换。 2.执行本清单全省准入要求中“5.2 城镇生活空间重点管控单元”准入要 求。3.水环境农业污染重点管控区同时执行本清单全省准入要求中“5.5 水环境 农业污染重点管控区”准入要求。

本项目采用集中供热，项目运营期废气污染物为颗粒物。通过焊接机械手上自带的收集装置进行收集，排入管道内，经活性炭吸附装置处理后，通过15m高烟囱排放至大气，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中新污染源大气污染物排放限值。无新增生产、生活废水。符合松北区城镇空间重点管控单元的污染物排放管控要求。
环境风险防控

1.执行本清单全省准入要求中“5.2 城镇生活空间重点管控单元”准入要 求。 2.建设用地污染风险管控区同时执行本清单全省准入要求中“6.5 建设用 地污染风险管控区”准入要求。

本项目集中供热，无新建锅炉，不涉及新增用地，不属于污染地块，符合松北区城镇空间重点管控单元的环境风险防控要求。
资源利用效率要求

1.执行本清单全省准入要求中“5.2 城镇生活空间重点管控单元”准入要 求。 2.高污染燃料禁燃区同时执行本清单全省准入要求中“5.8 高污染燃料禁 燃区”准入要求。

本项目采用集中供热，无高污染燃料，因此符合松北区城镇 空间重点管控单元的资料利用效率要求。
本项目选址位于黑龙江省哈尔滨市松北区龙盛路969号，用地性质为科教用地，不新增建设用地，，并采取了有限、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，符合当地土地规划要求。
本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《哈尔滨人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（哈政规﹝2021﹞7号）、《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、本项目概况

本项目无新增建筑、新增生产线，全部在现有建筑物内摆放安装，总体平面布局不做任何调整，本项目新增设备仅对传感器研发测试的能力进行升级改造，新增测试系统。
本项目新增设备及配套设施包括：精密自动引线焊接机（1台）；磁控溅射系统（1台）；砂轮划片机（1台）；温度测试系统（1台）；电子束蒸发台（1台）；激光刻蚀机（1台）；湿度测试系统（1台）；压力测试系统（1台）；高压检漏系统（1台）；氧气芯体筛选系统（1台）；电导标定系统（1台）；分立器件焊接系统（1台）；选择性波峰焊机（1台）；焊接机械手（5台）；返修工作台（1台）；零散元件贴片机（1台）；多媒体检测系统（1台）；超景深多媒体显微镜（1台）；三位尺寸测量（1台）；导线制备系统（1台）；标识制作系统（1台）；激光打标机（1台）；精雕机（1台）；三防涂覆系统（1台）；纯氧试验装置（1台）。本项目利用现有检测中心、厂房C01、敏感材料研制中心C04进行设备安置。

表2-1  项目组成一栏表

工程分类

项目

名称

工程内容

备注

主体工程

检测中心
利用现有检测中心楼，新增设备：
精密自动引线焊接机（1台）；砂轮划片机（1台）；温度测试系统（1台）；电子束蒸发台（1台）；激光刻蚀机（1台）；湿度测试系统（1台）；压力测试系统（1台）；高压检漏系统（1台）；氧气芯体筛选系统（1台）；电导标定系统（1台）；分立器件焊接系统（1台）；选择性波峰焊机（1台）；焊接机械手（5台）；返修工作台（1台）；零散元件贴片机（1台）；多媒体检测系统（1台）；超景深多媒体显微镜（1台）；纯氧试验装置（1台）
厂房依托现有，设备新建
敏感材料研制中心C04
新增设备：磁控溅射系统（1台）；三位尺寸测量（1台）；导线制备系统（1台）

厂房C01
新增设备：一台激光打标机（1台）；标识制作系统（1台）；精雕机（1台）；三防涂覆系统（1台）
危废贮存间
现危废贮存间位于厂区东侧，内部已做好防渗措施，危废贮存间可贮存7吨，已储存5.937吨危险废物。本项目仅产生0.2吨废切削液，可贮存本项目产生的危险废物，满足本项目使用。定期由有资质单位进行处置。
依托现有

公用工程
给水系统

现有工程用水为市政供水，厂内有完善的供水设施。本项目在原有厂区基础上进行技术改造，无新增劳动定员，无新增生活用水，生产过程无新增生产用水。

依托现有

排水系统

本项目利用厂区现有排水系统。生活污水进入化粪池后，排入市政管网。生产废水进入厂区内污水处理站内处理后，排入化粪池后排入市政管网。无新增劳动定员，无新增生活排水；无新增生产废水排放。
依托现有

供热系统

集中供热，热源为哈尔滨捷能热力电站有限公司。

依托

供电系统

现有项目供电由哈尔滨市电业局供给，本项目依托原有供电设施

依托

环保工程
废气

传感器进行研发测试过程中会产生焊接烟气，烟气经机器自带集气装置，经厂房内原有管道及活性炭吸附装置处理，废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级要求后，经25m高排气筒排放；焊接烟气集气效率为90%，净化效率为90%。
依托现有
废水
本项目无新增人员无生活污水，新增设备中无生产废水产生
依托现有

噪声

选用低噪声设备，采取设备基础减震等措施减少噪音向外排放

依托现有
固体废物

本项目无新增生活垃圾；测试过程中产生的少量废切削液储存于厂区现有危险废物暂存间内，定期委托资质单位处置。

依托

2.2、主要设备
本项目主要设备清单间下表
表2-2  本项目新增设备明细一览表
序号
设备名称
设备数量（台/套）
新增（台/套）
国产
进口
小计
1
精密自动引线焊接机
1
0
1
2
磁控溅射系统
0
1
1
3
砂轮划片机
1
0
1
4
温度测试系统
1
0
1
5
电子束蒸发台
0
1
1
6
激光刻蚀机
1
0
1
7
湿度测试系统
1
0
1
8
压力测试系统
1
0
1
9
高压检漏系统
1
0
1
10
氧气芯体筛选系统
1
0
1
11
电导标定系统
1
0
1
12
分立器件焊接系统
1
0
1
13
选择性波峰焊机
1
0
1
14
焊接机械手
5
0
5
15
返修工作台
1
0
1
16
零散元件贴片机
0
1
1
17
多媒体检测系统
1
0
1
18
超景深多媒体显微镜
1
0
1
19
三位尺寸测量
1
0
1
20
导线制备系统
1
0
1
21
标识制作系统
1
0
1
22
激光打标机
1
0
1
23
精雕机
1
0
1
24
三防涂覆系统
1
0
1
25
纯氧试验装置
1
0
1
2.3、主要原辅材料及能耗情况
（1）主要原料
表2-3  本项目新增原辅材料一览表
序号

名称

年用量
规格
现场最大放置
1

氦气
10瓶
40L
1瓶
2
氧气
10瓶
40L
1瓶
3
无铅锡条
0.015t
/
0.015t
项目涉及物质理化性质及毒性独立分析毒理分析见表2-4。

表2-4  化学品理化性质及毒性毒理分析一览表
序号
物料名称
理化性质
燃烧爆炸性
毒性毒理
1
氦气
无色无臭的惰性气体，分子量4.00，熔点-272.1℃，不溶于水、乙醇，沸点-268.9℃，相对密度（水=1）：0.14，临界温度-267.9℃，临界压力：0.23MPa
不燃，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险
为惰性气体、高浓度时可使氧分压降低而有窒息危险。当空气中氦浓度增高是，会出现呼吸加快、注意力不集中、共济失调，继之出现疲倦无力烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。
2
氧气
分子式：O2，分子量：32.00，无色无臭气体，熔点-218.8℃，相对密度（水=1）1.14，相对密度（空气=1）：1.43，沸点：-183.1，溶于水、乙醇，临界温度：-118.4℃
助燃
毒性：动物在300KPa（3ATA）以上氧中，可在30min至数小时死亡。是易燃物。可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，与易燃物（如氢、乙炔等）形成有爆炸性的混合物；化学性质活泼，能与多种元素化合发出光和热，也急燃烧。当氧与油脂接触则发生反应热，此热蓄积到一定程度就自燃；当空气中痒的浓度增加时，火焰的温度和火焰的长度。可燃物的着火温度下降。
无铅锡条：金属棒状的银灰色金属固体，成分为锡96.5%，银3%，铜0.5%，熔点217-219℃，相对密度（水=1）：7.4g/cm3，溶剂性：不溶于水，主要用于锡焊、制锡箔、活字金、合金等。锡，金属元素，熔点：231.89℃，沸点：2260℃，一种略带蓝色的白色光泽的低熔点金属元素，在化合物内是二价或四价，不会被空气氧化。金属锡即使大量也是无毒的，简单的锡化合物和锡盐的毒性相当低，但一些有机锡化物的毒性非常高。尤其锡的三烃基化合物被用作船的漆来杀死付在船身上的微生物和贝壳。这些化合物可以摧毁含硫的蛋白质。

（2）劳动定员及其它

项目不新增工作人员，依托厂区现有职工。全年法定工作日250天，每天工作8小时，一班制。

2.4、供水与排水
（1）供水

本项目水源由市政管网提供。不新增员工，不新增生活用水；本项目生产工序不用水，因此本项目无新增用水量。

（2）排水

本项目不新增生活污水排放。生产工序无新增废水排放。
2.5厂区平面布置

中国电子科技集团公司第四十九研究所（以下简称49研究所），厂区西南侧为科研楼，厂区南侧中心为厂房C01、厂房C02、厂房C03、厂房C04，厂区东侧为检测中心，厂区东北侧为的后勤综合服务中心，厂区中心东北侧为动力安全保障中心。具体平面布置见附图3。

本项目运营期工艺流程图如下：

[image: image21.png]



图2-2  生产工艺流程图


	工艺流程和产排污环节
	生产工艺简述：

选用高品质敏感材料和分装材料，确定传感器参数和使用环境，将各部分零件进行调试、清洗、三防，将调试好的零件进行组装。将组装好的配件进行检验。将少量样品进行性能测试和使用测试。最后将符合要求的传感器进行清洗包装。

本工程主要建设内容为传感器研发和测试的能力进行升级和改造。本项目污染物主要为焊接废气（颗粒物）。
主要污染工序：

本项目营运期主要污染物为废气、噪声和固体废物，根据工程工艺分析，项目运营期主要污染源分布情况见表2-5。

表2-5  营运期主要污染工序一览表

项目

污染源

污染物

排放特点

治理措施

废气

焊接工序

颗粒物
间断
经过活性炭吸附装置处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级要求后，经25m高排气筒排放
噪声

生产设备

噪声

连续

选用低噪声设备、厂房封闭、减震

固体废物

研发测试线
测试未通过产品
间断

存放一般固废
危险废物
机床
切削液
间断

危废贮存间


	与项目有关的原有环境污染问题
	中国电子科技集团公司第四十九研究所于2006年11月在哈尔滨市松北区欧美亚高新技术产业园区内购地80000m2用于可研生产用房。用于建设传感器生产及研发产业基地。

现有工程建设情况。厂区内现有项目批复情况

序号
批复单位
批复文号
批复时间
批复名称
1
黑龙江省环境保护厅
黑环建审[2008]159号
2008.07.23
关于中国电子科技集团公司第四十九研究所哈尔滨传感技术产业基地配套基础设施建设项目环境影响报告表的批复
2
黑龙江省环境保护厅
黑环建审[2008]196号
2008.08.25
关于中国电子科技集团公司第四十九研究所工程配套传感器生产能力建设项目环境影响报告表的批复
3
黑龙江省环境保护厅
黑环建审[2008]294号

2008.11.25
关于中国电子科技集团公司第四十九研究所哈尔滨传感技术产业基地项目环境影响报告表的批复
4
黑龙江省环境保护厅

黑环建审[2009]3号

2009.03.02
关于中国电子科技集团公司第49研究所哈尔滨传感技术产业基地配套基础设施建设项目竣工环境保护验收意见的函
5
黑龙江省环境保护厅

黑环建审[2010]73号
2010.03.18
关于高新二期研制保障条件建设项目环境影响报告表的批复
6
黑龙江省环境保护厅

黑环建审[2011]39号
2011.04.21
关于中国电子科技集团公司第四十九研究所高新二期生产能力建设项目环境保护验收意见
7
哈尔滨市环境保护局松北分局办公室
哈环松审验[2018]28号
2018.08.30
关于中国电子科技集团公司第四十九研究所哈尔滨传感技术产业基地项目（松北区电子产品研发基地科研楼和检测中心标准化厂房）噪声、固体废物竣工环境保护验收合格的函
2.现有工程建设情况
现有工程生产设备
序号

设备名称

备注
1

精密自动引线焊接机
2

砂轮划片机
3

工作台
4

零散元件贴片机
5

多媒体检测系统
6

激光打标机
7
精雕机
8
双恒电位仪
9
焊接机械手
10
湿度测试系统
11
压力测试系统
12
高压检漏系统
13
电导标定系统
14
三防涂覆系统
15
纯氧试验装置
3.排污许可执行情况
哈尔滨电子敏感技术研究所（中国电子科技集团公司第四十九研究所）于2022年02月24日依法在全国排污许可证管理信息平台填报排污许可登记申请，已通过审批，排污许可登记回执编号为121000004240078714001Z，有效期自2022年02月24日至2027年02月24日。
中国电子科技集团公司第四十九研究所属于《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019年版）中三十四、计算机通信和其他电子设备制造业 其他，属于登记管理。
4.现有工程污染情况

（1）废气
根据《中国电子科技集团公司第四十九研究所 氧化锆 XXXX 材料基础研发能力建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（监测时间为2022年3月14日-3月15日），厂区内有组织氨、氯化氢、二氧化氮通过活性炭吸附装置处理后经25m高排气筒排放，废气监测结果可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放限值要求。无组织废气氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界标准值要求。无组织废气氯化氢和二氧化氮满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值要求。
（2）废水
根据《中国电子科技集团公司第四十九研究所 氧化锆 XXXX 材料基础研发能力建设项目竣工环境保护验收监测报告表》厂区废水监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。厂区废水和生活污水通过市政管网排入松浦污水处理厂进行集中处理。
（3）噪声
跟据哈尔滨捷通环境监测有限责任公司2023年9月21日-22日监测报告，厂界噪声监测点昼间监测结果在46.3~47.7dB(A)，夜间噪声监测结果在38.2~39.4dB(A)，监测点位的噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求（昼间：55dB(A)，夜间：45dB(A)）
（4）固体废物
现有工程生活垃圾和活性炭吸附装置内粉尘交由市政部门统一处理。本项目危险废物废切削液，由黑龙江省日鑫盛大件运输有限公司进行运输，委托黑龙江盛京华环保科技有限公司处理；废活性炭定期由有资质单位进行处置。
4.现有项目主要环境问题及解决方案

由于企业验收较早，未能进行核算。故根据企业提供现有焊条用量进行焊接烟气污染物（颗粒物）核算。颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》公告2021年第24号中产污系数见表2-6

表2-6 波峰焊产污系数表
工段名称
原料名称
工艺名称
规模等级
污染物类 别
污染物
指标
单位
产污系数
焊接
无铅焊料（锡条、锡块等）
波峰焊
所有
废气
颗粒物
克/千克-焊 料
4.13×10-1
企业现用锡条0.285t/a，则颗粒物（以锡及其化合物计）的产生量为1.18×10-3t/a，产生废气经活性炭吸附装置处理后经25m高排气筒排放，配套风机3000m3/h，焊接工作时间按照平均一天3小时计算，全年工作时间为750h，产生焊接废气收集效率为90%，经活性炭吸附装置处理效率为90%。企业现有颗粒物排放速率1.416×10-4kg/h，排放量1.06×10-4t/a，排放浓度4.72×10-3mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级要求。

项目中聚氨酯清漆的使用量未增加，污染物排放量未增加，故本项目不对非甲烷总烃进行分析。

现有各项污染物均得到有效处置，并能保证达标排放，无其他“与项目有关的原有环境污染问题”，现无需整改问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1大气环境

基本污染物现状评价

根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2021年》：2021年哈尔滨市环境空气质量有效监测天数365天，达标310天，达标率84.9%。其中优135天，良175天。超标55天，其中轻度污染40天，中度污染10天，重度污染5天，超标天数中首要污染物42天为细颗粒物，11天为臭氧，1天为可吸入颗粒物，1天为二氧化氮。年度综合指数为4.02。根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2021年》，哈尔滨区域空气质量现状评价见下表。

表3-1 区域空气质量现状评价表              单位：μg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

37

35

106%
超标

24小时平均第95位百分位数

95

75

127%
超标

PM10
年平均质量浓度

57

70

81%
达标

24小时平均第95位百分位数

118

150

79%
达标

NO2
年平均质量浓度

31

40

78%
达标

24小时平均第98位百分位数
57

80

71%
达标

SO2
年平均质量浓度

16

60

27%
达标

24小时平均第98位百分位数

38

150

25%
达标

CO

mg/m3
百分位数24h平均浓度

1.2

4.0

30%
达标

臭氧

百分位数8h平均浓度

128

160

80%
达标

根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2021年》结果，评价区环境空气质量不能够满足环境空气二类功能区要求。项目所在区域为不达标区。不达标因子为PM2.5。超标原因：哈尔滨市地处中高纬度地区，冬季易出现逆温和静风天气，导致大气层结稳定，不利于污染物垂直和水平方向扩散。不利的气象扩散条件，加之进入供暖期燃煤排放量急剧增大，导致我市出现采暖期污染明显加重的情况。
特征污染物现状评价

特征污染物质量现状评价委托哈尔滨捷通环境监测有限责任公司于2023年09月21日至09月27日进行了现状监测，连续监测7天。

（1）监测因子

根据工程分析，确定项目监测因子为TSP。

（2）监测点位

根据本项目工程是污染特征、当地气象条件、地形分布及评价区域换将功能区划要求等，在评价区内是指一个监测点位，点位分布情况见图3-1。

[image: image2.png]



图3-1监测点位图

（3）监测结果

本项目颗粒物监测结果见表3-1

监测点位

监测点位坐标

污染物

平均时间

评价标准（mg/m3）

监测浓度（mg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

X

Y

1#

126.530947
45.835403
TSP
一次

300
128μg/m3~132μg/m3
44

/

达标

根据上表统计结果，本项目特征污染物颗粒物可以满足《环境空气质量标准》（GB16297-1996）二级标准
3.2地表水环境

本项目附近地表水水体为松花江，根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2021年》，2021年松花江哈尔滨段水质总体状况为轻度污染，优良断面比例为60.0%，按年均值评价，朱顺屯、摆渡镇和宏克利3个断面水质符合Ⅲ类标准，牡丹江口下和大顶子山2个断面水质符合Ⅳ类标准。牡丹江口下和大顶子山2个断面未达到水体功能区规划目标，超标指标为化学需氧量。

3.3声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划技术规范》（GB/T15190-2014）相关规定，本项目所在区域为科教用地，属于1类声环境功能区，商环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本评价委托哈尔滨捷通环境监测有限责任公司于2023年09月21日-22日在项目厂界四周进行昼间、夜间环境噪声监测。在项目东、北、西、南四周边界外1m各布设噪声监测点1个，共设四个监测点。监测结果见表3-2。

表3-2  噪声环境现场监测结果统计表    单位：dB（A）

监测点位

监测数据（Leq）

21日昼间

21日夜间

22日昼间

22日夜间

1#西厂界外

46.6
38.2
46.5
38.4
2#北厂界外

46.8
38.2
46.6
38.3
3#东厂界外

46.5
38.3
46.6
38.5
4#南厂界外

46.3
38.3
46.4
39.3
标准值

55
45
55
45
根据表3-2监测数据可知，本项目各监测点位的昼间、夜间环境噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》（Gb3096-2008）1类标准要求，本项目所处区域的现状声环境质量总体较好。

	环境

保护

目标
	3.4环境保护目标

评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。本项目厂界外周边50米范围内有环境保护目标墅公馆和永安城。本项目委托哈尔滨捷通环境监测有限公司监测，监测时间为2023年09月21日-22日，监测点位间图3-2。
[image: image3.png]



表3-2  声环境检测点位图
检测地点
检测时间
昼Leq
夜Leq
5#墅公馆
2023.09.21
47.7
39.2
6#永安城
2023.09.21
47.4
39.4
5#墅公馆
2023.09.22
47.6
39.3
6#永安城
2023.09.22
47.2
39.3
表3-2 主要大气环境保护目标

名称

经纬度（°）

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

东经

北纬

永安城
126.52985680
45.83035435
人群

二类区

S
40
红星熙墅
126.52966411
45.82818747
人群

二类区

S
400
墅公馆
126.52560490
45.83381900
人群

二类区

W
50
汇龙半岛首府
126.52359584
45.83059623
人群

二类区

SW
300
欧美亚世界阳光家园
126.52336046
45.82847435
人群

二类区

SW
400
哈尔滨市气象局
126.52312702
45.83825004
人群

二类区

NW
400


	污染

物排

放控

制标

准
	3.5废气

该项目有组织废气污染物为颗粒物。本项目仅对传感器的研发能力和测试能力进行升级，项目中聚氨酯清漆的使用量未增加，污染物排放量未增加，故本项目不对非甲烷总烃进行分析。
有组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，本项目排气筒高度25m，按照内插法计算出排放速率。
表3-3  大气污染物排放浓度限值    单位：mg/m3
污染物

排放源

排放

速率

最高允许

排放浓度

排气筒

高度

执行标准

颗粒物
排气筒

14.45kg/h

120mg/m3
25m

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

3.6废水
本项目无新增生产废水。

3.7噪声
营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中1类标准，标准值见下表。
表3-4 噪声排放标准

时段

单位

昼间

夜间

标准来源

营运期

dB(A)

55
45
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准
3.7噪声
营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中1类标准，标准值见下表。
表3-4 噪声排放标准

时段

单位

昼间

夜间

标准来源

营运期

dB(A)

55
45
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准
3.8固废

本项目危险废物贮存参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准执行。一般固废的暂存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求和《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。


	总量

控制

指标
	本项目无总量控制指标


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施


	本项目施工期只在厂房内部进行设备的安装即可投入使用，污染物产生量较小，通过合理安排施工作业时间，加强施工管理等措施后，项目施工期污染物不会对周围环境产生明显影响。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1废水

本项目人员内部调配不新增办公人员，生活污水量不新增。本项目新增仪器不涉及生产工序中电路组件清洗及清洗包装工序，生产不新增废水排放。

4.2废气
本项目为传感器研发能力提升项目，主要从事传感器研发测试工作。使用锡条等焊料；主要污染物为颗粒物（锡及其化合物）。本项目聚氨酯清漆用量未增加，污染物产生量未增加，故不进行分析。

（1）颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中产物系数。见表4-4.
表 4-4  波峰焊、回流焊产污系数表
工段名称
原料名称
工艺名称
规模等级
污染物类 别
污染物
指标
单位
产污系数
焊接
无铅焊料（锡条、锡块等）
波峰焊
所有
废气
颗粒物
克/千克-焊 料
4.13×10-1
本项目新增使用锡条0.015t/a，则颗粒物（以锡及其化合物计）的产生量为6.195×10-6t/a，经过活性炭吸附装置处理后经25m高排气筒排放，配套风机3000m3/h，焊接工作时间按照平均一天3小时计算，全年工作时间为750h，产生的焊接废气收集效率为90%，经活性炭吸附装置处理效率约为90%。本项目颗粒物排放速率为7.44×10--7kg/h，排放量5.58×10-5t/a，排放浓度为2.5×10-4mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级要求。

本项目聚氨酯清漆总消耗量不变，故不进行分析。
采取采取上述措施后，本项目有组织颗粒物的排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求。
（2）本项目废气产污节点及污染治理设施详情见表4-1。

表4-1  废气产污节点及污染治理设施一览表

产污环节

污染物种类

排放形式

污染防治设施

污染防治设施名称

处理能力

收集效率

去除率

是否为可行技术

焊接
颗粒物
有组织排放

活性炭吸附装置+25米排气筒
3000m3/h
90%

99%

是

表4-2  排放口基本情况表

序号

编号及名称

类型

高度（m）

排气筒内径（m）

污染物

温度（℃）

地理坐标

经度

纬度

1

焊接排气筒
一般排放口

25
0.5
颗粒物
80
126.52717024
45.83446100
（3）项目废气污染源

表4-3  废气源强核算表

排放源

污染物
污染物产生

治理措施
污染物排放

排放时间/h

核算方法
废气量m3/h

产生浓度mg/m3
排放速率kg/h

工艺
效率%
核算方法
废气量m3/h

排放

浓度mg/m3
排放速率kg/h

焊接
颗粒物
产排污系数法
3000
2.75×10-3
8.26×10-6

集气装置（90%）+活性炭吸附装置+25米排气筒
90%

产排污系数法
3000
2.5×10-4
7.44×10-7
750
（4）监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），废气监测要求详见表4-4。
表4-4  监测要求

监测类别

监测点位

监测因子

监测频次

废气
焊接排气筒
颗粒物（锡及其化合物）
1次/半年

（5）非正常排放

传感器研发测试产生的焊接废气经活性炭吸附处理后排放，活性炭吸附装置中的过滤介质活性炭出现吸附饱和或堵塞等故障时处理效率可能降低，此时废气会出现非正常排放。本项目假设非正常排放工况为活性炭处理效率下降到50%，污染物排放情况详情见表4-5.
表4-5 非正常排放情况
非正常排放源
污染物
非正常排放速率/kg/h
非正常排放浓度/mg/m3
单次持续时间h

发生频次/年

应对措施

焊接废气
颗粒物
3.72×10-6
1.24×10-3
＜1
1

停止运行，设备进行检修维护

（6）环境影响分析结论

本项目传感器进行研发测试过程中产生的焊接废气（颗粒物），经过活性炭吸附装置净化后（收集效率90%，处理效率90%计）经25m高排气筒排放，污染物排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级要求。

4.3噪声

（1）噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4-6。
表4-6  设备噪声源强一览表
工序/生产

噪声源

噪声源强

降噪措施

噪声排放值

工作时间 h

核算方法

噪声值

dB(A)

工艺

降噪效果

核算方法

噪声值dB(A)

生产线

砂轮划片机
类比法

75～80

选取低噪声设备，采取减振、厂房密闭隔声

降低20dB(A)
类比法

55～60

2000
激光刻蚀机
类比法

75～80

选取低噪声设备，采取减振、厂房密闭隔声

降低20dB(A)
类比法

55～60

2000
（2）达标分析

本工程噪声源主要为砂轮划片机、激光刻蚀机等。从噪声类型看，主要有机械噪声。上述主要噪声源分布封闭厂房内，选用低噪声环保设备，采取减振、隔声、消声等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求。
（3）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测要求详见表4-7。
表4-7  监测要求
监测点位置

监测因子

执行标准

监测频次

厂界四周

昼间、夜间噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中1类标准
1次/季度

4.4固体废物

（1）固体废物排放信息

本项目不新增工作人员，无新增生活垃圾；传感器研发测试过程中会产生少量废切削液，具体信息见下表。
表4-8  固体废物排放信息

产生环节

产污系数

名称

属性

年产生量

贮存方式

处置方式和去向

处置或利用量

试验线

类比法

切削液
危险废物

0.2t/a
储存于危险废物暂存间内

委托资质单位处置

0.2t/a
（2）危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录》（2021年版），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，废切削液属于“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”。具体详情见表4-9。
表4-9  危险废物属性判别
序号

名称

来源

物理性状

是否属于危废

危险废物类别

危险废物代码

2
切削液
试验线

液态
是

HW09
900-006-09

（3）环境管理要求

项目产生的少量废切削液储存于危险废物暂存间内，定期委托资质单位处置。现有危废贮存间位于厂区东侧，内部已做好防渗措施，可容纳本项目产生的危险废物。

危废转移管理要求：转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。

移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。

综上所述，本项目的固体废物有相应的、安全的处置处理，对环境的影响较小。
4.5地下水、土壤

本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，运营期无地下水、土壤跟踪监测要求。
4.6环保投资

本项目环保投资具体情况参见下表，本项目环保投资24万元，环保投资比为0.91%。
表4-10 环保投资一览表

时段

处理项目

投资（万元）

运营期

噪声治理：选用低噪声设备、减振、隔声

2
废气治理：
集气装置+活性炭吸附装置+25m高排气筒
5
固体废物治理：固体废物收集储存
2
环保设施运行、维护、维修

5
总计

--

14
项目总投资

--

2624
环保投资比

--

0.53



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护

措施
	执行标准

	大气环境
	焊接排气筒
	颗粒物
	经过活性炭吸附装置装置净化后经25m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求

	地表水环境
	--
	--
	--
	--

	声环境
	生产设备
	噪声
	选择低噪声设备、隔声、减振；加强设备维护、检修
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	未通过测试的传感器，暂存于一般固体废物暂存间

	土壤及地下水

污染防治措施
	

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	/


六、结论

	项目符合国家产业政策、地方相关规划，符合“三线一单”。建设单位通过严格落实环评中的各项污染防治措施，可确保本项目产生的各项污染物达标排放，从环境角度考虑，项目选址可行。

本项目运营期在确保严格落实本报告表提出的污染物防治措施的前提下，对地表水环境、环境空气、声环境等的影响较小，可以被周围环境所接受。因此，本项目的建设从环境保护的角度而言是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①（t/a）
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④（t/a）
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a）
	变化量

⑦（t/a）

	废气
	颗粒物
	1.6×10-4
	/
	/
	5.58×10-7
	/
	1.6×10-4
	+5.58×10-7

	危险废物
	切削液
	5
	/
	/
	0.2
	/
	5.2
	+0.2


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附件

附件1、废切削液处置合同
[image: image4.png]&8P
HR%S: c21-20221122
RS

BRI R BER R RAT

fERENEZELEER

224 11 220

TS

wan _VEMZEHE G AN atER



[image: image5.png]BREMLEAR
A PERTEAET AR AT
s ERIENAENEER 420 %
AR S 121000004240000714

SERRENGIA)  _GEE
T _ REERETRMMARAT
A MRS AR T ARARUTWER (IH0 Pt

FHSEEH S, 012012810 BB QLY
HEREARIN): _ETE
1. 80

T ORI AR (04 A RS RIS FMEAIES A
L, BETY, AN REEENRL, ST ZAUSEE R R
HUTIN CERRREN SR MEBENERZ NI REALE, ST LTI
—E, ETAEM.
2 BREYREFRERSR
2. 1B DEMRTAE L
2.2 A A IR RMEEARR NG R R, ZH R 20
23LEHR: EEMAR, GEAM.
3. BREMLEAFMR, B8R

Am

3.1 SAMR: 202 O,
L2 4RI AELTLEN, RRLKRS
4 HAHR

4.1 HEAR: RITRIE

4.3 SEOT RN T ROUER B R SR A S HI | RO R
HHIRRT A

S AL ENL
5. MITFALE

5.1 PR

PRI ERASE T AR,




[image: image6.png]511 $BZHEAY
5.1.2 HHZ N RRESE SR LR

1.8 MZ IR BT AR AR TR0

L L4RZHEMERRA.

5.1.5 HOPERERZI BMESH RS TFRER, T, I, LRERERI A
SRR TS

5.1.6 WAFHARRENIE ERENTERORIMED hRFDRISREB R,
517 PTREAIRUH . B, R ERN OB LR AARR
UERSRRERATSARED, 9k AN SR A
SRNZTREBRANEFTY. FEASRARSEL.

518 ERBBRBAN PAAUE Wi 0" WELETOR, FRERFRALZARGE
EREBRART

5.1.9 WTUAE (O ARSHERENERTARBRIE HER, RIERPELH
SRR RA AL

5.1.10 ZHATMERS

5.1.11 FFRBAE I REMT, TERIABTRIRIRE, FITLHTAGIE
el ORISR A AT

5.1 12 NZHEAT RUIPIA ST AT B2 UL

51,13 WA R RS B AP TR SRR

5.2 ZAWRRR S

5.2.1 ZHNSREREICR. B4, hE. R, FFRME | GRENEEATE
FTHEBALE EUTE.

5.2.2 WIEARENSIENT S0 STRRIBEE, HERAL

5.2.3 RRREHE SR ERESLEFTEMAARAR, L ENLLUFHE,
5.2, 4 HARH RN FIRXEERT.

5.2.6 (ARl WSS, ORI, ZHHLEBRIT.

5.2.6 REMRZHANESE FRIRORAREE, 2 SR B ORI,
5.2.7 REFHA, ZHAREEHHELTERATHTAL,

5.2.8 EXRRBHARENCE ERAER LT, K3, BH. BESAXBIM B0
ARG AL AN, Bk LIS RS S SRR, R0 ST

2




[image: image7.png]RN BRET A, ZAATEY.
5.2.9% 5 5. 2.8 FHMIERT, SOTEAN DB, DIRRNZITRERERE
e P e e TR
5.2.10 ZHEERIPAANEL L. SEDER, LTARGTREULSTTE
HAEEER
5,211 ARG REFHASWELEE, SREHAN ol
5.2.12 2 UBIF S RN SRR, ST 10 B NSHEITI.
6 RE

BZRA LA RRIHN, TAATRRG— DR, BERERE L. R
FERRE, TAES AR RS AH R ARARTH.
7. RS
TARTEHSHEARABARLI, TS, TRARENFL, BFOTRT
KR, B SKSAABIURAN, ETEHERME.
R AR AT, SRR
HRF 24 AN RBTIERD

7.2 BFATADRE, 33
BRTSRR, BREFERRERE, #E7
M7 SHEIE T AR AREH KT
7.3 BT S RS R AT A A A AR
PERERE TN N P S s L

B HENHE

8.1 ZAREAFAE NSRS LRBN, s
CRESRE SR | SRS ERLE RH) 1M,

8.2 FAREA R BAN, SRR, BELNSE AR
CRESREERIES | TR SRR R 1%
8.3 PHEGMMARES FARNEREDERE
A SO EN 1 TS FIA RS SALR AT ) 208580

8.4 — IR A F SRR XA S, SRR, RIHERLA
[

8.5 BAMFSRAS NER, KERFR, KIEE AR RE A .
8.6 TSN ARINES, PIKELHE, AR, SRBTTRARTE,
BT ZMERENE T, ZAROSRHE, TR, FEATERARAAKE.

AT AT S

N2 37 R

3



[image: image8.png]6.8 B LR SRTBARIF L, I RSN KT, SRR 3
EHEETARARRL,

5.3 FLRSTER AN I R EHH, 0 Z IR, 0, ERAR
BT LAEREFRAL, FHFEE TN,

9. ARAEERRR

oI FAMERA R —E, TUEEANE, EREWRH U BT
9.2 L FINRZ— 0, —HAREATRRAR, HEAR AR SRS,
TR L SRR G X 2

9.2.1ZHMR it

9.2.2 PHEAKALANNBREDIARS.

9.2.3 TSR RN SRR

saxpue_ 4
10 SRR

AR RE S, WA BEIE. SRR, TREARSEARE
BRI

1 ARRABRENE

11 RATERPERAEA REA) RERRBASS (24 , #RREFAEARE
23

L2 ARBEAAARATA S5, ARASERE.

L WABIE M, ZANE B, SHANANRSEER.

an




[image: image9.png]k-3

n

W FEAFRERAAASN
AR

277 BRALNMERRAAEERAT

BEREIE: 15303616308

PRI 13614509222/18846644222

&irh:

BN

AU

AYEHR: jshsnb18163. con

AT AR 0451-88087066

AR 0455-3572333

FPAT: P ERERITRGERAR
R RE AT

TEPT: LERRRRRTRRRATE
e

1%, 23060186065109688888

5+ 65010078801800003208

bk BARALEW
#2975

MHER &

ik BRTABALT TS AT Tk
| BTEW LR TR F-9 #tkA

B 121000004240078714

BT 912312814 19RRLAXY




[image: image10.png]YL O0E ESE
0052 o001t f s [ i | oven-0e | WETE 8
co0s 000008 |y wo | W A | o 666-006 | (FA0 WEBHR | L
- " — €]
| ot [ 10 E v | o oonons | oy wamu| * |
o0z o0ey B | s [ HE | 60-000-006 | BIREH s
ows B ) W | wE | ovoos | #E ¥
o0s L 0 [ s | a1-662-006 HRH g
005¥ 19 €0 L3 Ri23 VE-6VE-006 wWE T
oo0se o009 - v [ s | oo-zoroos | eErgsE | 1
an /2L ) iy ¥ oy S —
wemg | sumy | MM | wame e | ¥ARE | edET éi&g A
Y H B ST W GAHY

i





附件2、土地证
[image: image11.jpg]g A# =R (2010
I hFﬁ i
"“%“éﬁ*’*lti&ﬁ%ﬂm%ﬁ AT

B *

e 8-08-001-0094 Bog 212,80 00l
ik G | BBAR e
Lalles R s |

e "

AT ‘ 123898 y

*Zﬂ*'

RIE CREAREMERE). (R
AREMELHERE) M (PEARSE
FERTEEEE) FAEEM, X
Rip L EARAME AN, dLE
FARARIBBIEMAIERT LA, &
ﬁfﬁi HEFED, MAUIE,





附件3、排污许可证
[image: image12.png]T RIS R HHT RIS E

WIZAS : 121000004240078714001Z

LT if 5 ORI

T

AR

: 121000004260078714

SR 2R DR 0%y
GiEE N 202202248

17 M 2022502724 202740223

[y

3 fl e

PP J, A AR SERNY

[EERRENTTT T
AR (215 L0 L5
LT TN

€O IR RE RN, R
TR0

N R R

i W

B

FLEFAREE

L RIS A

TG LR PSR SR

)
) SRR YR, iR

AR FIES I SRR G
%) B R RS ST AR ST ERATER S,







附图
[image: image13.png]



附图1 地理位置图

[image: image14.png]




附图2 敏感目标分布图


附图3 平面布置图（红色区域为本次评级范围）
[image: image1.png]HEETR

N 2 3

PR T ATHEE .

BEEE





附图4 四周照片

	[image: image15.jpg]



	[image: image16.jpg]AER

A L ngum

T R B Ty

TR





	东侧
	西侧

	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]




	北侧
	南侧


附图5 哈尔滨市重点管控单元图

[image: image19.png]. mwas. nem
——
- wn
- warn
- san
Pty

L mm
.

™
asapaz
mameazx
—ameazx

war

R
b

200431
=

AR




附图6 哈尔滨市松北区声环境功能区划分图
[image: image20.png]W AR TR AL DX 7 BB S i DX S 3 B






